- 二、采购要求

（一） 技术需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 | 1、视野方向 0°直视 2、视野角度 ≥90° 3、先端部外径 ≤2.9mm 4、软性部外径 ≤4.0mm 5、有效长度 ≥300mm 6、弯曲角度 上≥130°/下≥130° 7、观察范围 ≥3-50mm 8、具有特殊光染色 | 1批 |

（二） 商务要求

1、质量保证期为壹年，质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。供应商所投产品为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；成交供应商应提供货物的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供检测验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

2、投标报价应包括货物费用、材料费、安装调试、运输、维护保养费、税费、验收费及履行合同所需的所有的费用，并以通过采购人的验收和达到使用目的为履约标准。结算时不得以招标文件设备清单中未涉及，或对现场实际情况不了解等为由，另行增加相关费用。

3、投标产品能兼容医院现有鼻咽喉镜主机，请供应商自行到医院现场勘察，由此产生的费用及人员伤亡由供应商自行承担。

4、成交供应商供货时，采购人对设备功能逐条测试，如不能完全满足采购人要求则视为虚假应标，废除其中标资格，并按相关法规处罚,一切后果由预成交供应商自行承担。

5、成交供应商应向采购人提供完整的中文技术资料壹套（技术说明书、使用说明书等）且应派出1-2名技术人员亲临施工安装现场进行技术指导工作。

6、交货期：合同签订接到业主通知后30日内安装调试完成。

7、交货安装地点：采购人指定地点。

8、付款方式：货物到场安装试运行并经验收合格后支付合同金额的95%，剩余5%壹年后支付余款。（不计息）

9、售后服务

在质保期内，成交供应商应建立完备的故障响应机制，如果在质保期内运行出现问题或故障，供应商应在8小时内电话响应，96小时内工程师到达现场，96小时内解决问题，24小时电话支持响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由成交供应商承担，如货物故障在检修后仍无法排除，供应商在96小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，以保障采购人的正常业务需求，直至故障产品修复。

10、验收

（1）本项目验收采购人组织有关专业人员共同现场验收或聘请第三方检测机构进行检测，检测（验收）过程中所产生的的费用由成交供应商支付；采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

（2）交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

11、采购人免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。如因知识产权原因所造成的一切损失均由中标方承担。

12、成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

13、未尽事宜，请与采购人联系，以合同签订为准。

14、进口产品需提供厂家授权。